## Таблица1
№п.п. | ПОЗ. ОБОЗ. | ОПИСАНИЕ | ИЗГОТОВИТЕЛЬ | КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | К-ВО
1 | A1 | Модуль дискретного в/в EREMF 12/12 PRO-Logic EKF | EKF | EREMF-D-12X12Y-R | 1
2 | P1 | Многофункциональный измерительный прибор SMH с жидкокристалическим дисплеем | EKF | sm-963h | 1
3 | TA1, TA2, TA3 | Трансформатор тока ТТЕ-30-100/5А класс точности 0,5 EKF PROxima | EKF | tte-30-100 | 3
4 | QF1, QF2 | Выключатель автоматический ВА-99 160/100А 3P 35кА EKF PROxima | EKF | mccb99-160-100 | 2
5 | QF3 | Выключатель автоматический ВА-99 125/100А 4P 25кА EKF | EKF | mccb99-125-100-4P | 1
6 | QF4, QF5, QF6 | Автоматический выключатель 3P 6A (C) 6ka ВА 47-63 EKF PROxima | EKF | mcb4763-6-3-06C-pro | 3
7 | QF7 | Автоматический выключатель 1P 6A (C) 6ka ВА 47-63 EKF PROxima | EKF | mcb4763-6-1-06C-pro | 1
8 | G1 | Блок питания 24В DR-15W-24 EKF PROxima | EKF | dr-15w-24 | 1
9 | KV1, KV2, KV3 | Реле контроля фаз с LCD дисплеем (с нейтралью) RKF-2S EKF PROxima | EKF | rkf-2s | 3
10 | K1, K2 | Реле промежуточное RPA 22/4 5A 230В AC EKF AVERES | EKF | rpa-22-4-230AC | 2
11 | K1, K2 | Разъем для реле РM4 22/4 EKF AVERES | EKF | rm4-22-4 | 2
12 | FU1, FU10, FU11, FU12, FU13, FU14, FU2, FU3, FU4, FU5, FU6, FU7, FU8, FU9 | Плавкая вставка цилиндрическая ПВЦ (10х38) 0,5А EKF PROxima | EKF | pvc-10x38-0,5 | 14
13 | FU1, FU10, FU11, FU12, FU13, FU14, FU2, FU3, FU4, FU5, FU6, FU7, FU8, FU9 | Предохранитель-разъединитель для ПВЦ 10x38 1P (с индикацией) EKF PROxima | EKF | pr-10-38-1 | 14
14 | PV1, PV4, PV7 | Индикатор значения напряжения желтый ED16-22VD EKF PROxima | EKF | ed16-22vd-y | 3
15 | PV2, PV5, PV8 | Индикатор значения напряжения зеленый ED16-22VD EKF PROxima | EKF | ed16-22vd-g | 3
16 | PV3, PV6, PV9 | Индикатор значения напряжения красный ED16-22VD EKF PROxima | EKF | ed16-22vd-r | 3
17 | HL1 | Матрица светодиодная AD16-22HS зеленая 24В AC/DC EKF PROxima | EKF | ledm-ad16-g-24 | 1
18 | HL2 | Матрица светодиодная AD16-22HS желтая 24В AC/DC EKF PROxima | EKF | ledm-ad16-o-24 | 1
19 | HL3 | Матрица светодиодная AD16-22HS синяя 24В AC/DC EKF PROxima | EKF | ledm-ad16-b-24 | 1
20 | KM1, KM2, KM3 | Контактор КТЭ 115А 230В NO EKF PROxima | EKF | ctr-b-115 | 3
21 | KM1, KM2, KM3 | Приставка контактная ПКЭ-22 2NO+2NC EKF PROxima | EKF | ctr-sc-25 | 4
22 | RU1, RU2, RU3 | Варистор VDR-20D471 (S20K300), 470 В (300Вac/385Вdc), 250 Дж |  | VDR-20D471 | 3
23 |  | Устройство блокировочное КТЭ 115-150 EKF | EKF | ctr-k-01 | 1
24 | SA1 | Переключатель BG33 3P с замком не возвратный 2NO EKF PROxima | EKF | xb2-bg33 | 1
25 | SA1 | Контакт дополнительный XB-2 NC красный EKF PROxima | EKF | pbn-xb-2-nc | 2
26 | XT1, XT2, XT3, XT4 | Клемма силовая вводная КСВ 16-50 серая EKF PROxima | EKF | plc-kvs-16-50-gray | 12
27 | XT1, XT2, XT3, XT4 | Клемма силовая вводная КСВ 16-50 синяя EKF PROxima | EKF | plc-kvs-16-50-blue | 4
28 | XT1, XT2, XT3, XT4 | Клемма силовая вводная КСВ 16-50 желто-зеленая EKF PROxima | EKF | plc-kvs-16-50-y-green | 4
29 | XT5 | Колодка клеммная JXB-2.5/35 красная EKF PROxima | EKF | plc-jxb-2.5/35r | 2
30 | XT6 | Колодка клеммная JXB-2.5/35 серая EKF PROxima | EKF | plc-jxb-2.4/35gy | 2
31 |  | Маркеры для JXB с нумерацией 1-10 (10 шт.) EKF PROxima | EKF | dek-35-1-10 | 1
32 |  | Заглушка для JXB-2,5/35 EKF PROxima | EKF | sak-2.5-35 | 2
33 |  | Держатель для маркировки клеммных групп PROxima | EKF | ahdw-2-38 | 6
34 |  | Зажим на DIN-рейку пластиковый 1 винт EW EKF PROxima | EKF | ahdw-ew | 13
35 |  | DIN-рейка перфорированная (800мм.) EKF PROxima | EKF | adr-80 | 3
36 |  | Канал кабельный перфорированный (ВхШ: 60х60мм.) EKF PROxima | EKF | kk60-60 | 4
37 |  | Канал кабельный перфорированный (ВхШ: 40х40мм.) EKF PROxima | EKF | kk40-40 | 1
38 |  | Щит с монтажной панелью ЩМПг-132.75.30 (ЩРНМ-7) IP54 EKF PROxima | EKF | mb24-07 | 1
39 |  | Сальник PG13,5 IP54 d отв. 20 мм / d провод. 6-12 мм EKF PROxima | EKF | plc-pg-13.5-r | 2
40 |  | Сальник PG42 IP54 d отв. 53 мм / d провод. 32-38 мм EKF PROxima | EKF | plc-pg-42 | 4