## Лист2
Описание | Референс | Бренд | Количество
Многофункциональный измерительный прибор SMH с жидкокристалическим дисплеем | sm-963h | EKF | 3
Трансформатор тока ТТЕ-60-800/5А класс точности 0,5 EKF PROxima | tte-60-800 | EKF | 18
Автоматический выключатель 1P 4A (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima | mcb4763-1-04C-pro | EKF | 11
Автоматический выключатель 1P 6A (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima | mcb4763-1-06C-pro | EKF | 1
Выключатель автоматический ВА-45 2000/ 800 3P 50кА стационарный EKF PROxima | mccb45-2000-800 | EKF | 4
Рубильник 800A 3P без рукоятки управления TwinBlock EKF PROxima | tb-s-800-3p | EKF | 4
Рукоятка управления для прямой установки на рубильники TwinBlock 630-800А EKF PROxima | tb-630-800-fh | EKF | 4
Дополнительный полюс 800А для рубильника TwinBlock EKF PROxima | tb-s-800-dp | EKF | 1
Реле контроля фаз RKF-37 EKF PROxima | rkf-37 | EKF | 3
Реле выбора фаз РВФ-3 EKF PROxima | RVF-3 | EKF | 1
Реле промежуточное RPA 22/4 5A 230В AC EKF AVERES | rpa-22-4-230AC | EKF | 6
Разъем для реле РM4 22/4 EKF AVERES | rm4-22-4 | EKF | 6
РП slim 22/2 5A 230В AC EKF AVERES | rps-22-2-230 | EKF | 5
РM slim 22/2 EKF AVERES | rms-22-2 | EKF | 5
РП slim 23/1 6A 24В DC EKF AVERES | rps-23-1-24DC | EKF | 9
РM slim 23/1 EKF AVERES | rms-23-1 | EKF | 9
Светильник светодиодный щитовой 220В, 5Вт винт EKF PROxima | ELS025 | EKF | 5
Предохранитель-разъединитель для ПВЦ 10x38 1P (с индикацией) EKF PROxima | pr-10-38-1 | EKF | 7
Предохранитель-разъединитель для ПВЦ 10x38 3P (с индикацией) EKF PROxima | pr-10-38-3 | EKF | 6
Плавкая вставка цилиндрическая ПВЦ (10х38) 1А EKF PROxima | pvc-10x38-1 | EKF | 15
Плавкая вставка цилиндрическая ПВЦ (10х38) 10А EKF PROxima | pvc-10x38-10 | EKF | 9
Плавкая вставка цилиндрическая ПВЦ (10х38) 16А EKF PROxima | pvc-10x38-16 | EKF | 1
Аккумуляторная батарея | 4614030010002 | SECURITY FORCE | 2
Матрица светодиодная AD16-22HS зеленая EKF PROxima | ledm-ad16-g | EKF | 4
Матрица светодиодная AD16-22HS желтая EKF PROxima | ledm-ad16-o | EKF | 4
Матрица светодиодная AD16-22HS красный 230 В AC EKF PROxima | ledm-ad16-r | EKF | 4
Матрица светодиодная AD16-22HS белый 230 В AC EKF PROxima | ledm-ad16-w | EKF | 3
Кнопка BA31 зеленая NO EKF PROxima | xb2-ba31 | EKF | 4
Кнопка BA41 красная NO EKF PROxima | xb2-ba41 | EKF | 4
Программируемый контроллер F100 10 в/в PRO-Logic EKF PROxima | F100-10-R | EKF | 1
Модуль дискретного в/в EMF 8/8 PRO-Logic EKF PROxima | EMF-D-8X8Y-R | EKF | 1
Панель оператора EKF PRO-Screen 7E | RSC-7E | EKF | 1
Коробка клеммная испытательная переходная ККИ1-1 EKF | kki1-1 | EKF | 6
Счетчик электрической энергии СКАТ 315Э/0.5S-5(7.5) ТОИ4 П EKF PROxima | 31503P | EKF | 3
Блок питания 24В с функцией ИБП MPSu-55W-24 EKF PROxima | mpsu-55w-24 | EKF | 1
Переключатель BD21 2P короткая ручка NO EKF PROxima | xb2-bd21 | EKF | 1
Колодка клеммная JXB-2.5/35 серая EKF PROxima | plc-jxb-2.4/35gy | EKF | 10
Держатель для маркировки клеммных групп PROxima | ahdw-2-38 | EKF | 3
Зажим на DIN-рейку пластиковый 1 винт EW EKF PROxima | ahdw-ew | EKF | 19
Маркеры для JXB с нумерацией 1-10 (10 шт.) EKF PROxima | dek-35-1-10 | EKF | 1
Заглушка для JXB-2,5/35 EKF PROxima | sak-2.5-35 | EKF | 3
DIN-рейка перфорированная (200мм.) EKF PROxima. | adr-20 | EKF | 3
DIN-рейка перфорированная (500мм.) EKF PROxima | adr-50 | EKF | 3
Канал кабельный перфорированный (ВхШ: 40х40мм.) EKF PROxima | kk40-40 | EKF | 8
Шинодержатель для плоских шин 5/10 мм 3Р EKF PROxima | BFS270 | EKF | 14
Изолятор SM-60 900А 20кВ EKF PROxima | plc-sm-60 | EKF | 29
Боковые стенки FORT IP31 для корпуса высотой 1800 и глубиной 600 (2шт.) EKF PROxima | FB186 | EKF | 1
Боковая рейка FORT для корпуса глубиной 600 (4шт.) EKF PROxima | FBR6 | EKF | 4
Широкая боковая рейка FORT для корпуса глубиной 600 (4шт.) EKF PROxima | FBR6S | EKF | 4
Цоколь FORT 600х600 EKF PROxima | FC66 | EKF | 5
Корпус FORT IP31 (1800x600x600) EKF PROxima | FK1866 | EKF | 5
Комплект для боковой стыковки FORT универсальный IP31/IP54 EKF PROxima | FKBSU | EKF | 4
Монтажная панель FORT (В300хШ600) EKF PROxima | FM36 | EKF | 4
Монтажная панель FORT (В400хШ600) EKF PROxima | FM46 | EKF | 3
Поперечная рейка FORT для корпуса шириной 600 (4шт.) EKF PROxima | FPR6 | EKF | 4
Широкая поперечная рейка FORT для корпуса шириной 600 (4шт.) EKF PROxima | FPR6S | EKF | 4
Поперечная рейка специальная FORT для крепления к вертикальным рейкам для корпуса шириной 600 (4шт.) EKF PROxima | FPR6V | EKF | 2
Рейка для фиксации кабеля FORT для корпуса шириной 600 (2шт.) EKF PROxima | FRF6 | EKF | 3
Усиленная рейка FORT для корпуса шириной 600 (2шт.) EKF PROxima | FUR6 | EKF | 3
Широкая вертикальная рейка FORT для корпуса высотой 1800 (2шт.) EKF PROxima | FVR18S | EKF | 5
Шина М1T 5х50х4000 мм EKF PROxima | SM-5x50 | EKF | 16