## Заказ
Спецификация создана сервисом EKFGroup
http://ekfgroup.com
СПЕЦИФИКАЦИЯ:
Заказ с сайта ekfgroup.com (сформировано 12.07.2024 09:18)
Артикул | Наименование | Розничная цена | Ед.изм. | Количество | Сумма
mb15-08-02-04 | Цоколь к ВРУ Unit S IP31 (Вх600х450) EKF PROxima | 2450 | шт | 1 | 2450
adr-50 | DIN-рейка перфорированная (500мм.) EKF PROxima | 84 | шт | 7 | 588
mb15-08-02-03 | Цоколь к ВРУ Unit S IP31 (Вх450х450) EKF PROxima | 1771 | шт | 5 | 8855
ledm-ad16-g | Матрица светодиодная AD16-22HS зеленый 230 В AC EKF PROxima | 107 | шт | 5 | 535
plc-jxb-2.4/35gy | Колодка клеммная JXB-2.5/35 серая EKF PROxima | 29 | шт | 137 | 3973
mb15-16-51s | Панель монтажная (1600х510х2) к ВРУ Unit и ЩО 70 (1800х600хГ) EKF PROxima | 10258 | шт | 1 | 10258
mb15-08-01-04 | Панель монтажная (480x360) к ВРУ Unit (Вх450хГ) EKF PROxima | 1708 | шт | 2 | 3416
plc-sm-25 | Изолятор SM-25 275А 6кВ EKF PROxima | 48 | шт | 80 | 3840
mcb4763-1-04C-pro | Автоматический выключатель 1P 4А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima | 249 | шт | 13 | 3237
mb15-04-04 | Панель монтажная (220x360) к ВРУ Unit (Вх450хГ) EKF PROxima | 609 | шт | 5 | 3045
mb15-10-00m | Каркас ВРУ-2 Unit S сварной IP31 (1800х450х450) EKF PROxima | 28514 | шт | 5 | 142570
ahdw-2-38 | Держатель для маркировки клеммных групп PROxima | 55 | шт | 11 | 605
ledm-ad16-r | Матрица светодиодная AD16-22HS красный 230 В AC EKF PROxima | 108 | шт | 5 | 540
EMF-I-1RS | Модуль интерфейсный EMF 1RS PRO-Logic EKF | 9285 | шт | 2 | 18570
mccb99m-a-009 | Аварийный + доп. контакт к ВА-99М 250 EKF PROxima | 1288 | шт | 5 | 6440
xb2-ba31 | Кнопка BA31 зеленая NO EKF PROxima | 395 | шт | 5 | 1975
tb-s-250-dp | Дополнительный полюс 250А TwinBlock EKF | 2930 | шт | 2 | 5860
xb2-bd21 | Переключатель BD21 2P короткая ручка NO EKF PROxima | 289 | шт | 1 | 289
mcb4763-1-06C-pro | Автоматический выключатель 1P 6А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima | 197 | шт | 1 | 197
mpsu-55w-24 | Блок питания 24В с функцией ИБП MPSu-55W-24 EKF PROxima | 2276 | шт | 1 | 2276
mb15-04-03 | Панель монтажная (160x360) к ВРУ Unit (Вх450хГ) EKF PROxima | 497 | шт | 5 | 2485
sm-963h | Многофункциональный измерительный прибор SM-H с жидкокристалическим дисплеем | 32775 | шт | 4 | 131100
kk60-60 | Канал кабельный перфорированный (ВхШ: 60х60мм.) EKF PROxima | 567 | м | 2 | 1134
plc-jxb-4/35RD-gy | Клемма винтовая JXB-4/35RD для плавких вставок 5х20 серая EKF | 171 | шт | 2 | 342
mccb99m-a-132 | Моторный привод 230B АС ВА-99M 250 EKF PROxima | 14464 | шт | 5 | 72320
ledm-ad16-o | Матрица светодиодная AD16-22HS желтый 230 В AC EKF PROxima | 109 | шт | 5 | 545
xb2-ba41 | Кнопка BA41 красная NO EKF PROxima | 371 | шт | 5 | 1855
EMF-D-8Y-R | Модуль дискретного вывода EMF 8 PRO-Logic EKF | 7008 | шт | 1 | 7008
adr-13 | DIN-рейка перфорированная (130мм.) EKF PROxima. | 23 | шт | 13 | 299
kki2-1 | Коробка клеммная испытательная переходная ККИ2-1 (латунь) EKF | 533 | шт | 6 | 3198
mb15-05-00m | Каркас ВРУ-1 Unit S сварной (1800х600х450) IP31 EKF PROxima | 32977 | шт | 1 | 32977
kk60-40 | Канал кабельный перфорированный (ВхШ: 60х40мм.) EKF PROxima | 422 | м | 8 | 3376
EMF-D-16X | Модуль дискретного ввода EMF 16 PRO-Logic EKF | 9654 | шт | 1 | 9654
ledm-ad16-w | Матрица светодиодная AD16-22HS белый 230 В AC EKF PROxima | 111 | шт | 4 | 444
RSC-7E | Панель оператора EKF PRO-Screen 7E | 20100 | шт | 1 | 20100
tte-30-250 | Трансформатор тока ТТЕ-30-250/5А класс точности 0,5 EKF PROxima | 966 | шт | 18 | 17388
tb-s-250-3p | Рубильник 250A 3P без рукоятки управления TwinBlock EKF | 9270 | шт | 5 | 46350
rps-22-2-230 | Реле промежуточное РП slim 22/2 5A 230В AC EKF AVERES | 427 | шт | 7 | 2989
pr-10-38-3 | Предохранитель-разъединитель для ПВЦ 10x38 3P (с индикацией) EKF | 1177 | шт | 8 | 9416
F200-16-R-P20 | Программируемый контроллер F200 16 в/в PRO-Logic EKF | 19202 | шт | 1 | 19202
RVF-3 | Реле выбора фаз RVF-3 EKF | 5725 | шт | 2 | 11450
31503P | Счетчик электрической энергии СКАТ 315Э/0.5S-5(7.5) ТОИ4 П EKF PROxima | 5803 | шт | 2 | 11606
pvc-10x38-10 | Плавкая вставка цилиндрическая ПВЦ (10х38) 10А EKF | 27 | шт | 12 | 324
pr-10-38-1 | Предохранитель-разъединитель для ПВЦ 10x38 1P (с индикацией) EKF | 355 | шт | 1 | 355
rps-23-1-24DC | Реле промежуточное РП slim 23/1 6A 24В DC EKF AVERES | 336 | шт | 12 | 4032
ahdw-ew | Зажим на DIN-рейку пластиковый 1 винт EW EKF PROxima | 11 | шт | 49 | 539
mb15-04-02 | Рейка монтажная (50x360) перфорированная к ВРУ Unit (Вх450хГ) EKF PROxima | 168 | шт | 10 | 1680
mb15-07-02p | Вертикальный П-образный профиль для ВРУ Unit и ЩО-70 (1800хШхГ) EKF PROxima | 1654 | шт | 2 | 3308
sak-4-35RD | Заглушка для клеммы JXB-4/35RD для плавких вставок серая EKF | 23 | шт | 1 | 23
mb15-07-02 | Вертикальный профиль для ВРУ Unit S и R и ЩО-70 (1800хШхГ) EKF PROxima | 1032 | шт | 10 | 10320
mccb99-250-250m | Выключатель автоматический ВА-99М 250/250А 3P 35кА EKF | 7782 | шт | 5 | 38910
rms-23-1 | Разъем для реле РM slim 23/1 EKF AVERES | 413 | шт | 12 | 4956
pvc-10x38-1 | Плавкая вставка цилиндрическая ПВЦ (10х38) 1А EKF | 30 | шт | 12 | 360
ELM025 | Светильник светодиодный щитовой 220В, 5Вт магнит EKF PROxima | 3237 | шт | 10 | 32370
rpa-22-4-230AC | Реле промежуточное RPA 22/4 5A 230В AC EKF AVERES | 479 | шт | 8 | 3832
rms-22-2 | Разъем для реле РM slim 22/2 EKF AVERES | 231 | шт | 7 | 1617
SM-3x20 | Шина М1T 3х20х4000 мм EKF PROxima | 6810 | шт | 13 | 88530
tb-160-250-fh | Рукоятка управления для прямой установки на рубильники TwinBlock 160-250А EKF | 459 | шт | 5 | 2295
pvc-10x38-16 | Плавкая вставка цилиндрическая ПВЦ (10х38) 16А EKF | 27 | шт | 1 | 27
rm4-22-4 | Разъем для реле РM4 22/4 EKF AVERES | 349 | шт | 8 | 2792
rkf-37 | Реле контроля фаз RKF-37 EKF PROxima | 2871 | шт | 4 | 11484
sak-2.5-35 | Заглушка для JXB-2,5/35 EKF PROxima | 11 | шт | 11 | 121
ИТОГО: |  |  |  | 593 | 832632
* Примечание: все цены указаны в рублях с НДС.
© 2024 EKF. | +7 495 788 88 15
EKF-Services | Телефон бесплатной горячей линии