## Заказ
Спецификация создана сервисом EKFGroup
http://ekfgroup.com
СПЕЦИФИКАЦИЯ:
Заказ с сайта ekfgroup.com (сформировано 15.07.2024 09:58)
Артикул | Наименование | Розничная цена | Ед.изм. | Количество | Сумма
pbn-bw8465 | Кнопка LAY5-BW8465 "I-O" прямоугольная 230В NO+NC EKF PROxima | 554 | шт | 2 | 1108
apd2-24-32 | Автомат пуска двигателя АПД-32 24-32А EKF PROxima | 2511 | шт | 2 | 5022
plc-ek-35/125 | Клемма винтовая ЕК-JXB-35 для заземления EKF | 279 | шт | 1 | 279
plc-jxb-35/35b | Колодка клеммная JXB-35/35 синяя EKF PROxima | 130 | шт | 1 | 130
dr-30w-24 | Блок питания 24В DR-30W-24 EKF PROxima | 1686 | шт | 1 | 1686
ledm-ad16-g | Матрица светодиодная AD16-22HS зеленый 230 В AC EKF PROxima | 107 | шт | 2 | 214
plc-jxb-35/35gy | Колодка клеммная JXB-35/35 серая EKF PROxima | 138 | шт | 3 | 414
plc-jxb-2.4/35gy | Колодка клеммная JXB-2.5/35 серая EKF PROxima | 29 | шт | 14 | 406
plc-jxb-6/35gy | Колодка клеммная JXB-6/35 серая EKF PROxima | 40 | шт | 6 | 240
ahdw-2-38 | Держатель для маркировки клеммных групп PROxima | 55 | шт | 6 | 330
adr-30 | DIN-рейка перфорированная (300мм.) EKF PROxima | 47 | шт | 3 | 141
ledm-ad16-r | Матрица светодиодная AD16-22HS красный 230 В AC EKF PROxima | 108 | шт | 1 | 108
dek-35-1-10 | Маркеры для JXB с нумерацией 1-10 (100 шт.) EKF PROxima | 223 | упак. | 1 | 223
apd2-dk11 | Контакт дополнительный АПД-32 ДК-11 NO+NC EKF PROxima | 805 | шт | 2 | 1610
mcb4763-1-06C-pro | Автоматический выключатель 1P 6А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima | 197 | шт | 1 | 197
ctr-s-32-220 | Контактор КМЭ малогабаритный 32А 220В 1NO EKF PROxima | 1414 | шт | 4 | 5656
mccb99-a-31 | Дополнительный контакт к ВА-99 125-160А EKF PROxima | 290 | шт | 1 | 290
plc-jxb-4/35RD-gy | Клемма винтовая JXB-4/35RD для плавких вставок 5х20 серая EKF | 171 | шт | 7 | 1197
xb2-bd33 | Переключатель BD33 3P короткая ручка 2NO EKF PROxima | 331 | шт | 2 | 662
plc-ek-6/40 | Клемма винтовая ЕК-JXB-6 для заземления EKF | 94 | шт | 2 | 188
pbn-xb-2-no | Контакт дополнительный XB-2 NO зеленый EKF PROxima | 70 | шт | 2 | 140
mcb4763-1-01C-pro | Автоматический выключатель 1P 1А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima | 246 | шт | 3 | 738
adr-80 | DIN-рейка перфорированная (800мм.) EKF PROxima | 129 | шт | 2 | 258
ledm-ad16-w | Матрица светодиодная AD16-22HS белый 230 В AC EKF PROxima | 111 | шт | 1 | 111
kk80-60 | Канал кабельный перфорир. (ВхШ: 80х60мм.) EKF PROxima | 706 | м | 3 | 2118
kk80-40 | Канал кабельный перфорир. (ВхШ: 80х40мм.) EKF PROxima | 590 | м | 5 | 2950
RSC-7E | Панель оператора EKF PRO-Screen 7E | 20100 | шт | 1 | 20100
TNO10M | Термостат NO (охлаждение) на DIN-рейку 10А 230В IP20 EKF PROxima | 471 | шт | 1 | 471
rps-22-2-230 | Реле промежуточное РП slim 22/2 5A 230В AC EKF AVERES | 427 | шт | 2 | 854
EXF52 | Вентиляционная решётка с фильтром 124x124 мм IP54 EKF PROxima | 943 | шт | 1 | 943
mccb99-160-80 | Выключатель автоматический ВА-99 160/ 80А 3P 35кА EKF PROxima | 4055 | шт | 1 | 4055
rps-23-1-24DC | Реле промежуточное РП slim 23/1 6A 24В DC EKF AVERES | 336 | шт | 7 | 2352
F100-16-R | Программируемый контроллер F100 16 в/в PRO-Logic EKF | 14459 | шт | 1 | 14459
ahdw-ew | Зажим на DIN-рейку пластиковый 1 винт EW EKF PROxima | 11 | шт | 24 | 264
ctr-sc-25 | Приставка контактная ПКЭ-22 2NO+2NC EKF PROxima | 332 | шт | 4 | 1328
rp-22-4-230 | Реле промежуточное РП 22/4 5А 230В АС EKF PROxima | 254 | шт | 4 | 1016
mb24-6 | ЩМПг-120.75.30 (ЩРНМ-6) IP54 PROXIMA EKF | 29810 | шт | 1 | 29810
FAN52F | Вентилятор с фильтром 52 м³/ч 124x124 мм IP54 EKF PROxima | 2742 | шт | 1 | 2742
mccb99-a-42 | Рейка монтажная к ВА-99 160А EKF PROxima | 224 | шт | 2 | 448
sak-4-35RD | Заглушка для клеммы JXB-4/35RD для плавких вставок серая EKF | 23 | шт | 1 | 23
sn0-125-12-k | Шина PEN "ноль-земля" (8х12мм) 12 отверстий латунь крепеж по краям EKF PROxima | 203 | шт | 1 | 203
rms-23-1 | Разъем для реле РM slim 23/1 EKF AVERES | 413 | шт | 7 | 2891
rm-22-4 | Разъем модульный РМ 22/4 EKF PROxima | 124 | шт | 4 | 496
ctr-s-01 | Уcтройство блокировочное КМЭ до 32А EKF PROxima | 246 | шт | 2 | 492
VT100-015-3B | Преобразователь частоты 15/18кВт 3х400В VECTOR-100 EKF PROxima | 62941 | шт | 1 | 62941
rms-22-2 | Разъем для реле РM slim 22/2 EKF AVERES | 231 | шт | 2 | 462
PRT-100-0,6-1,0-G2 | Преобразователь давления PRT-100-0,6-1,0-G2 | 3735 | шт | 1 | 3735
mccb99-160-63 | Выключатель автоматический ВА-99 160/ 63А 3P 35кА EKF PROxima | 4055 | шт | 1 | 4055
RVG-20-0,6 | Реле избыточного давления EKF RVG-20-0,6 (0,6 МПа) | 1350 | шт | 2 | 2700
sak-2.5-35 | Заглушка для JXB-2,5/35 EKF PROxima | 11 | шт | 4 | 44
ИТОГО: |  |  |  | 154 | 183300
* Примечание: все цены указаны в рублях с НДС.
© 2024 EKF. | +7 495 788 88 15
EKF-Services | Телефон бесплатной горячей линии